中瑞祥便携式读数仪水利用 振弦式频率读数仪 频率读数仪操作说明书

概述:

读数仪适应于国内外各种振弦式传感器的数据采集，并支持多种温度传感器的测量 。它是一款多功能高智能型的仪器，通过设置它能直接显示出所测到的物理量，连接通讯电缆它可把采集到的实时数据或历史数据上传到计算机，以便对数据进一步进行处理，利用转换口可对接入32点、64点的MCU数据采集箱，它可进行多传感器的无人自动化的数据采集。

功能特点:

·MCU采用先进的AVR架构；具有抗干扰强、高精度、高分辨率、低功耗。

·操作简便、显示模式多样；频率、频模值、物理量模式显示。

·数据采集与保存方式；手动操作与自动运行、实时采集与定时采集方式。

·海量数据存储；最大1万条，数据存储格式：温度  频率   测量时间。

技术参数:

测频范围500～6000 Hz

最小读数0.1Hz

测量方式 :手动 、自动

自动测量间隔:1秒～1月 (可调)

数据存储:6000条

工作电源三节碱性5号电池

测读仪操作说明

1． 开机:

按  键开机进入待机状态,  显示

注：本仪器所有的功能键  按第一次时打开启用，第二次按时关闭撤消。

2．测量：

连接传感器 按  键进入测量状态,  显示

3．显示模式切换：

按  键切换显示模式,  →频率(H)→频模值(F)

显示

4．测量数据的保存：

连接传感器进入测量状态,待测量数据稳定后按  键, 这时测量的数据与测量的时间已同步

保存到历史数据库内，同时序号自动累加1。

5．数据自动采集与保存：

连接传感器并进入测量状态, 然后按  键, 这时仪器已进入自动数据的采集和数据的保存

状态。退出自动运行模式时 再按一次 键即可。

6．自动采集间隔设置：

在关机状态 按  键开机； 按 键 显示 按  键

显示 接着输入数据采集需间隔的时间，以秒为单位；然后按 键确认。

7．自动关机与低电压警示：

仪器在侍机状态和测量状态中如果5 分钟末操作仪器键盘或仪器末连接传感器仪器将自动关机。

8．仪器时间的设定：

9． 组号、序号的改变：

读数仪它可保存的数据为 99组(1只传感器一组) ,每组序号(即测量的次数)为100号(A型

为50)；为把测量到的数据保存到指定的位置，这时需改变组号或序号的大小。具体操作：

按  键  显示 ；按 键组号增大；按  键组号减小。按   键序号增大；按  键序号减小。调整好后直接 按  键返回。

10．查看历史数据

按  键 显示 这时显示为 组号68、序号039的历史数据；接着按

键 显示  表示这条数据保存的时间；再按 键返回到查看状态。 按   键查看下一条数据；按  键查看上一条数据；按  键查看下一组数据；按   键查看上一组数据。

11．历史数据总清除：

按  键开机进入待机状态, 显示  ；连续按  键8次

显示 接着按   键显示  ； 然后等待仪器自动返回到待机状态

显示  此时仪器内保存的历史数据已总清除。注：历史数据一经删除，不可恢复

shape> 键, 这时测量的数据与测量的时间已同步

保存到历史数据库内，同时序号自动累加1。

5．数据自动采集与保存：

连接传感器并进入测量状态, 然后按  键, 这时仪器已进入自动数据的采集和数据的保存

状态。退出自动运行模式时 再按一次 键即可。

6．自动采集间隔设置：

在关机状态 按  键开机； 按 键 显示 按  键

显示 接着输入数据采集需间隔的时间，以秒为单位；然后按 键确认。

7．自动关机与低电压警示：

仪器在侍机状态和测量状态中如果5 分钟末操作仪器键盘或仪器末连接传感器仪器将自动关机。

8．仪器时间的设定：

9． 组号、序号的改变：

读数仪它可保存的数据为 99组(1只传感器一组) ,每组序号(即测量的次数)为100号(A型

为50)；为把测量到的数据保存到指定的位置，这时需改变组号或序号的大小。具体操作：

按  键  显示 ；按 键组号增大；按  键组号减小。按   键序号增大；按  键序号减小。调整好后直接 按  键返回。

10．查看历史数据：

按  键 显示 这时显示为 组号68、序号039的历史数据；接着按

键 显示  表示这条数据保存的时间；再按 键返回到查看状态。 按   键查看下一条数据；按  键查看上一条数据；按  键查看下一组数据；按   键查看上一组数据。

11．历史数据总清除：

按  键开机进入待机状态, 显示  ；连续按  键8次

显示 接着按   键显示  ； 然后等待仪器自动返回到待机状态

显示  此时仪器内保存的历史数据已总清除。注：历史数据一经删除，不可恢复

shape> 键, 这时测量的数据与测量的时间已同步

保存到历史数据库内，同时序号自动累加1。

5．数据自动采集与保存：

连接传感器并进入测量状态, 然后按  键, 这时仪器已进入自动数据的采集和数据的保存

状态。退出自动运行模式时 再按一次 键即可。

6．自动采集间隔设置：

在关机状态 按  键开机； 按 键 显示 按  键

显示 接着输入数据采集需间隔的时间，以秒为单位；然后按 键确认。

7．自动关机与低电压警示：

仪器在侍机状态和测量状态中如果5 分钟末操作仪器键盘或仪器末连接传感器仪器将自动关机。

8．仪器时间的设定：

9． 组号、序号的改变：

读数仪它可保存的数据为 99组(1只传感器一组) ,每组序号(即测量的次数)为100号(A型

为50)；为把测量到的数据保存到指定的位置，这时需改变组号或序号的大小。具体操作：

按  键  显示 ；按 键组号增大；按  键组号减小。按   键序号增大；按  键序号减小。调整好后直接 按  键返回。

10．查看历史数据

按  键 显示 这时显示为 组号68、序号039的历史数据；接着按

键 显示  表示这条数据保存的时间；再按 键返回到查看状态。 按   键查看下一条数据；按  键查看上一条数据；按  键查看下一组数据；按   键查看上一组数据。

11．历史数据总清除：

按  键开机进入待机状态, 显示  ；连续按  键8次

显示 接着按   键显示  ； 然后等待仪器自动返回到待机状态

显示  此时仪器内保存的历史数据已总清除。注：历史数据一经删除，不可恢复

shape> 键, 这时测量的数据与测量的时间已同步

保存到历史数据库内，同时序号自动累加1。

5．数据自动采集与保存：

连接传感器并进入测量状态, 然后按  键, 这时仪器已进入自动数据的采集和数据的保存

状态。退出自动运行模式时 再按一次 键即可。

6．自动采集间隔设置：

在关机状态 按  键开机； 按 键 显示 按  键

显示 接着输入数据采集需间隔的时间，以秒为单位；然后按 键确认。

7．自动关机与低电压警示：

仪器在侍机状态和测量状态中如果5 分钟末操作仪器键盘或仪器末连接传感器仪器将自动关机。

8．仪器时间的设定：

9． 组号、序号的改变：

读数仪它可保存的数据为 99组(1只传感器一组) ,每组序号(即测量的次数)为100号(A型

为50)；为把测量到的数据保存到指定的位置，这时需改变组号或序号的大小。具体操作：

按  键  显示 ；按 键组号增大；按  键组号减小。按   键序号增大；按  键序号减小。调整好后直接 按  键返回。

10．查看历史数据：

按  键 显示 这时显示为 组号68、序号039的历史数据；接着按

键 显示  表示这条数据保存的时间；再按 键返回到查看状态。 按   键查看下一条数据；按  键查看上一条数据；按  键查看下一组数据；按   键查看上一组数据。

11．历史数据总清除：

按  键开机进入待机状态, 显示  ；连续按  键8次

显示 接着按   键显示  ； 然后等待仪器自动返回到待机状态

显示  此时仪器内保存的历史数据已总清除。注：历史数据一经删除，不可恢复

shape> 键, 这时测量的数据与测量的时间已同步

保存到历史数据库内，同时序号自动累加1。

5．数据自动采集与保存：

连接传感器并进入测量状态, 然后按  键, 这时仪器已进入自动数据的采集和数据的保存

状态。退出自动运行模式时 再按一次 键即可。

6．自动采集间隔设置：

在关机状态 按  键开机； 按 键 显示 按  键

显示 接着输入数据采集需间隔的时间，以秒为单位；然后按 键确认。

7．自动关机与低电压警示：

仪器在侍机状态和测量状态中如果5 分钟末操作仪器键盘或仪器末连接传感器仪器将自动关机。

8．仪器时间的设定：

9． 组号、序号的改变：

读数仪它可保存的数据为 99组(1只传感器一组) ,每组序号(即测量的次数)为100号(A型

为50)；为把测量到的数据保存到指定的位置，这时需改变组号或序号的大小。具体操作：

按  键  显示 ；按 键组号增大；按  键组号减小。按   键序号增大；按  键序号减小。调整好后直接 按  键返回。

10．查看历史数据：

按  键 显示 这时显示为 组号68、序号039的历史数据；接着按

键 显示  表示这条数据保存的时间；再按 键返回到查看状态。 按   键查看下一条数据；按  键查看上一条数据；按  键查看下一组数据；按   键查看上一组数据。

11．历史数据总清除：

按  键开机进入待机状态, 显示  ；连续按  键8次

显示 接着按   键显示  ； 然后等待仪器自动返回到待机状态

显示  此时仪器内保存的历史数据已总清除。注：历史数据一经删除，不可恢复